## Лист1
Заявка на запасные части для ремонта геофизических приборов
№ п. | Запасная часть | Количество | Место установки
1 | Конденсатор 15мкф 200В рабочая температура 125 градусов (корпус AXIAL длина 30мм, диаметр 9мм) | 3 | ТД
2 | Конденсатор К10-63-30В 0,047мкф +/- 10% АДПК 673511.001 ТУ | 5 | 5ИК
3 | Конденсатор К10-47"в"-100В - 0,1мкф +/- 10% МПО ОЖО.460.174 ТУ | 5 | 5ИК
4 | Конденсатор К10-47"в"-100В - 0,01мкф +/- 10% МПО ОЖО.460.174 ТУ | 5 | 5ИК
5 | Конденсатор К10-47"в"-100В - 0,015мкф +/- 10% МПО ОЖО.460.174 ТУ | 5 | 4ИК
6 | Конденсатор К10-47"в"-100В - 0,012мкф +/- 10% МПО ОЖО.460.174 ТУ | 5 | 5ИК
7 | Конденсатор К10-47"в"-100В - 8200пф +/- 10% МПО ОЖО.460.174 ТУ | 5 | 5ИК
8 | Конденсатор К10-47"в"-100В - 6800пф +/- 10% МПО ОЖО.460.174 ТУ | 5 | 5ИК
9 | Конденсатор К10-47"в"-100В - 1800пф +/- 10% МПО ОЖО.460.174 ТУ | 5 | 5ИК
10 | Конденсатор К10-47"в"-100В - 1200пф +/- 10% МПО ОЖО.460.174 ТУ | 5 | 5ИК
11 | Транзистор BS170 | 10 | 4ИК
12 | Микросхема LP2951AСM | 5 | 5ИК
13 | Транзистор IRFRC-20PBF корпус DPAK (TO-252) | 4 | ГК-2ННК
14 | Транзистор IRFBF30 корпус TO-220 | 4 | ГК-2ННК
15 | Датчик давления Д100-2 резьба М12 длина резьбы 10мм | 10 | Модуль К-5
16 | Датчик влагосодержания | 20 | Модуль К-5 п.6.1
17 | Микросхема SN74LVC1G14DBVR корпус SOT-23-5 | 5 | АГАТ-28
18 | Микросхема AD7714YRZ корпус SOIC-24 | 3 | Модуль К-5
19 | Микросхема TC55RP5002EMB713 корпус SOT-89 (TO-243) | 10 | Модуль К-5
20 | Микросхема ECS-300C-160 16.000MHz корпус DIP-8 | 5 | Модуль К-5
21 | Микросхема LTC6246HS6#TRMPBF корпус TSOT-23-6 | 5 | Модуль К-5
22 | Микросхема TL783С корпус ТО-220 | 20 | Модуль "Приток"
23 | Переходник 1 ГИЦН 6.625.447 | 10 | Модуль К-5
24 | Головка переходная 60х76 ГП-3-60/3-76 | 6 | Крупногабаритные приборы
25 | Розетка приборная НКБ 1-36 | 10 | Кабельный наконечник НКБ-1-36
26 | Розетка приборная НКБ 3-36 | 40 | Кабельный наконечник НКБ-3-36
27 | Розетка приборная НКБ 3-60 | 40 | Кабельный наконечник НКБ-3-60
28 | Микросхема 78L05 корпус TO-92 | 5 | 4АК
29 | Микросхема R-78B5.0-1.5L RECOM | 2 | Kaskad-3 партия №13
30 | Плата трансформатора ГИЦН 5.165.008 | 2 | 4ИК №089, №090
31 | Микросхема PIC16C73B-20I/SP | 6 | 4АК №62, №63, №118, №119
32 | Микросхема AT90S2313-10PI | 6 | 2ГГК-1Т №1, №2
33 | Микросхема AT89S8252-24PI | 2 | СГДТ-НВ
34 | Транзистор BSP17 корпус SOT-223 | 10 | СГДТ-НВ
35 | Детектор СДН-17 NaJ(Tl) 30х40 | 3 | СГДТ-НВ
36 | Резиновая лопасть турбинки - поз. 68 | 20 | Модуль "Расход"
37 | Турбинка в сборе | 10 | Модуль "Расход"
38 | Датчик магнитных меток ДМГ-1М | 10 | Для регистраторов "Каскад"
39 | Компенсатор ГИЦН 8.649.347-1 | 20 | МК+БМК-К-90-120/80
40 | Блок электромеханический ГИЦН 5.155.012А | 2 | 4СКП-Т-76-120/80
41 | Башмак БМК ГИЦН 5.173.048 | 4 | МК+БМК-К-90-120/80
42 | Транзистор FCX493 корпус SOT89 | 15 | Модуль К-5
43 | Стабилитрон Д818Е1 стеклянный корпус kd2 | 20 | Модуль К-5, СГДТ-НВ
44 | Датчик давления MD60-20-C-L | 2 | Модуль К-5
45 | Токоввод свечной (удлинённый) | 100
46 | Плата телеметрии TW_TLS для модуля К5П | 3 | Модуль К-5
47 | Плата телеметрии F_TLS для модуля «Расход» | 3 | Модуль "Расход"
48 | Микросхема NJM78L05UA корпус SOT89 | 5 | Модуль К-5
49 | Транзистор MJE15034G корпус ТО-220 | 5 | Модуль К-5
50 | Опора поз.35 | 15 | Модуль "Расход"
51 | Держатель поз.59 | 20 | Модуль "Расход"
52 | Пружина поз.29 | 20 | Модуль "Расход"
53 | Пружина поз.50 | 4 | Прибор 3ГГКЛП-К-80-120/80 №109, №110
54 | Программно- управляемый источник питания ПИНТ-С500 | 1 | Каскад
55 | Уплотнительная втулка ГИЦН 7.860.093 | 50 | Прибор 4АК
56 | Транзистор SPP11N80C3 корпус ТО220 | 10 | Прибор 3ГГКЛП-К-80-120/80
57 | Фотоумножитель Hamamatsu R3886 | 4 | Прибор ГК+2ННК+АЛМ
58 | Плата телеметрии P_TLS | 2 | Модуль приток №208, №281
59 | Плата телеметрии P_TLS | 2 | Модуль ПритокП-150 №212, №213